江西省妇幼保健院数字病理会诊平台采购需求

# 投标人资质要求

1、投标方必须是依中华人民共和国有关法律成立的、具有本次采购项目经营权的独立法人，提供公司三证或三证合一复印件。

2、投标人须提供法人授权书和项目授权书。

3、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和信息用记录，提供查询记录复印件。

4、投标人须提供软件企业证书、软件著作权证书复印件。

# 招标货物一览表

| 货物服务名称 | 数量 | 完工期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字病理会诊平台 | 1套 | 合同签订后90个工作日内完成 |  |
| 云服务器/云数据库（4T云存储，50M带宽，3年） | 1套 | 合同签订后90个工作日内完成 |  |

# 三、数字病理会诊平台功能要求

- 新建病例（医院端）

  - 新建病例：可以对病例信息进行新增、查看、编辑、删除等操作。针对已退回和有医嘱加做项的病例可以修改补充后再重新传给专家会诊。

  - ★上传切片/附件：医院根据需要，选择“快速免上传”添加或“上传数字切片”（推荐）。注1：选择免上传的医院，需要提前配置开通权限，且实际使用中在免上传会诊后24小时内，务必不要关闭本地电脑，以完成数字切片的自动上传归档备份存储流程。注2：上传数字切片完成后，上传弹出窗口会自动关闭，列表刷新显示已完成上传的记录，按上传时间倒序排列。期间请不要关闭上传窗口，否则上传过程会中断，需重新上传。同时支持上传DCM影像学图片。

  - 提交专家：支持将病例（包括数字切片）提交给一个或者多个专家进行远程会诊，同时专家也将收到提交病例的短信通知。

  - 状态：可查看病例当前的状态，包括创建、上传切片时间、操作人。

- ★★批量新建（医院端）

  - 上传病例：支持批量上传病例信息（需要提前下载导入模板并编辑），导入完成后，可以进行查看编辑或者删除病例等操作。

  - 上传切片：支持批量上传数字切片。在切片列表页面，可以编辑病理号（用来匹配病例）和是否免疫组化。

  - 匹配病例/切片：利用“匹配切片”或者“匹配病例”功能，可以将病例和切片进行匹配，匹配过程将要花费一段时间。只有病例列表中的病理号与切片列表中的病理号一致时，才能够匹配成功。

  - 提交专家：支持将病例（包括数字切片）提交给一个或者多个专家进行远程会诊，同时专家也将收到提交病例的短信通知。。

- 待诊断列表（医院端）

  - 查看待诊断病例：在待诊断列表，支持查看所有未被诊断的病例。

  - 修改病例：查支持修改待诊断病例，修改完成后，可自主选择是否发送通知提醒给会诊专家。

  - ★分享病例：病例可选择加密、公开、时效选择的方式，一键生成分享链接发给其他人。同时也支持分享已诊断病例。

  - 撤回病例：当送检病例需要修改时，在专家没有查看病例的情况下，支持送检单位将此病例撤回，同时会发给专家提醒短信。

  - 补发病例：支持将病例再次选中提交给另外的专家会诊。

  - 状态：可查看病例当前的状态，包括创建、上传切片时间、操作人。

- 已诊断列表（医院端）

  - 查看/打印/导出已诊断报告：支持查看、打印和导出所有的已诊断报告，同时加粗的列表项表示此病例还未读。

  - 二次会诊：使用二次会诊功能后，可到新建列表将此病例重新编辑再次提交专家进行诊断。

  - 补发病例：病例已被诊断后，也支持将病例再次提交给另外的专家会诊。

  - 状态：可查看病例当前的状态及创建、上传切片、诊断的时间、操作人。

- 加做医嘱

  - 查看医嘱：可以查看待做的医嘱项目。

  - 再次编辑病例（医院端）：再次编辑病例后，此病例将移至新建列表，可编辑病例信息或上传文件后再次提交给专家。

- 退回列表

  - 查看退回原因：支持查看退回病例和退回原因。

  - 再次编辑病例（医院端）：再次编辑病例后，此病例将移至新建列表，可编辑病例信息或上传文件后再次提交给专家。

- 待诊断（专家端）

  - 诊断病例：医院提交病例给专家后，专家会收到相应的短信通知，此时打开待诊断列表，可进行诊断病例的操作。浏览病理切片，对病理部分可进行截图操作。也支持在线浏览DCM影像学图片。支持将初诊意见、临床资料等项复制到诊断意见。提交诊断意见后，送检医院将会收到短信通知。

  - 保存草稿：填写完诊断意见后，可使用保存草稿功能将诊断意见先保存。

  - 预览报告：支持预览诊断报告。

  - 退回病例：若病例有问题，如病例信息不完整、病理切片不清晰等等，点击“退回病例”，可以将此病例退回给送检医院，同时平台会发送短信通知送检医院。

  - ★转诊病例：支持将病例转给别的专家进行诊断。

  - 加做医嘱：如果病例需要加做医嘱，选择医嘱加做的详细项目，可以将病例退回给送检医院进行医嘱加做。

  - ★★分屏浏览：当数字切片数目大于2张，可分屏浏览切片。

  - ★分享病例：病例可选择加密、公开、时效选择的方式，一键生成分享链接发给其他人。

  - ★诊断常用词：会诊专家可以选择添加常用诊断模板到诊断意见处，提高会诊效率，同时支持用户自定义诊断常用词。

- 已诊断（专家端）

  - 查看/打印/导出已诊断报告：支持查看、打印和导出所有的已诊断报告。

  - 补充诊断意见：当之前提交诊断报告有其他意见时，可在已诊断病例的诊断报告中添加补充意见。

  - 修改意见：当诊断时间未超过72小时，可以进行修改诊断结果。注：超过72小时不可进行修改。

  - 历史诊断意见：可查看此病例的历史诊断记录。

  - ★加做医嘱：已诊断的病例也支持加做医嘱功能。

- 收藏病例

  - 收藏病例：支持收藏已诊断病例，便于以后查看。

  - 取消收藏病例：支持取消已经收藏的病例。

- 留言列表

  - 查看/新增/回复留言：支持查看所有留言信息，同时可以新增/回复留言给病例的相关人员。

- 诊断报表

  - 查看诊断报表：新版的诊断报表，支持多时间段、多种方式的病例统计，诊断费用统计等等。医院端支持统计每月的病例数和切片数，同时可以导出为Excel。

- ★★视频会议

  - 进入会议：可根据系统提示进入视频会议，首次参会需要下载视频会议客户端，客户端支持电脑和手机APP。

  - 创建视频会议：支持创建视频会议，选择相关病例、输入会议主题、填写会议说明等等。

  - 邀请系统外人员：支持邀请系统外人员参与视频会议。将会议邀请链接和会议密码复制发送给系统外人员后，系统外人员打开链接可根据相应提示参会。

  - 结束会议：在会议还未开始时，会议创建人员可以取消创建会议的会议。

- 切片浏览

  - ★数字病理切片格式较全的兼容性。兼容滨松（日本）、3DHISTECH（匈牙利）、莱卡、罗氏、飞利浦、江丰、优纳、帝麦克斯、麦克奥迪、蔡司等主流厂商设备格式；浏览方式统一，有助于开展人工智能以及区域病理建设，无需重复购买设备。

  - 截图操作：支持将切片中的病理部分截图的功能，可以选择添加到诊断报告。新增截取全屏幕的功能，同时支持将切片截图下载到本地。

  - ★标注操作：切片标注的功能，提供圆形、矩形、椭圆、定点、多边形、测量、箭头、曲线、录音等多种方式，可以将切片中病理部分标注出来，待医院查看。

  - 旋转：支持360度旋转切片。

  - 选项：可以选择比例尺、缩放、方向键、标签、标注、缩略图，是否需要在页面显示，打开或关闭自主选择。

  - 标注列表：切片的相关标注信息。可删除，编辑、关闭，导出标注。

  - ★实时测量：支持实时的测量病理部分的大小。

  - 图像调节：支持图像调节功能，可根据视觉效果调整图像的伽马值、对比度、亮度、颜色等等。

  - 网格功能：打开网格界面，将自动网格设置成开，可根据切片的颜色调整网格的颜色，此时你还可以添加纵向或者横向参考线。

  - 相关切片：支持快速查看本病例的其他关联的数字切片。

  - ★病例信息：支持查看切片关联的病例信息，方便医生查看患者信息，并支持设置是否默认显示在界面。

  - 切片信息：查看当前切片的相关信息。

  - 导出切片：可将切片导出为图片格式到本地查看。

  - ★★分屏浏览：支持在同一界面最多同时查看四张数字切片并截图，并支持同步缩放浏览4张数字切片，有助于组织学、免疫组化等数字切片的查看比较。

  - ★★镜下视野：视野形状支持圆形和矩形，通过镜下视野功能，会诊医师可模拟显微镜下观察切片，更加符合用户习惯。

  - ★体视学计数：可以在任意倍率下绘制一个自定义区域，同步缩放和位移，在区域内可以进行标记，选中区域可以进行计数。

  - ★快捷键：支持切片功能的快捷键操作，并具有快捷键说明。

  - ★自定义设置：支持用户自定义设置各功能的显示方式并保存；同时支持切片浏览的加载速度调整；切片浏览的定位保存功能，方便用户再次浏览切片时的快速定位。

  - ★用触屏电脑浏览切片时，可以一键启用或禁用触屏功能。

# 四．系统部署环境

1、云服务器：

1.1．云服务器提供多种适用于不同使用场景的实例类型供您选择，这些实例类型由 CPU、内存、存储和网络容量组成不同的组合，您可灵活地为您的应用程序选择适当的资源组合。

1.2. 云服务器提供丰富的计算、网络和磁盘的配置及容量扩展，支持不关机随时调整网络，支持关机状态下基于云盘的硬件调整和磁盘扩容。

1.3.★高质量BGP网络，提供极速公网体验。BGP网络支持国内所有主流运营商接入，覆盖全国超30多线的极速公网体验，实现公网入口故障时跨域秒级调度。

2．云数据库：

2.1.多可用区容灾，支持跨可用区部署，主机和备机分处于同城不同可用区，通过专线网络进行实时的数据复制。

2.2.异地灾备实例支持跨地域的异地灾备实例，帮助您建立通过内网专线同步的异地灾备数据同步。

2.3.完善的热备和冷备使用完全同构的物理机提供实时的双机热备，主机故障可秒级切换至备机，提高数据库的可用性，保障业务的无间断服务；基于冷备和 binlog 文件，提供 3 日内无损恢复，5 日冷备数据 dump，保障数据安全恢复。

- 2.4.自动容灾支持宕机自动检测和故障自动迁移。在主备切换时，采用 VIP 屏蔽切换过程，主备切换和故障迁移过程对用户透明。您无需关心数据库所在物理机故障和宕机的问题，应用层无需做任何改动即可完成热备切换，业务对容灾切换无感知。

# 五、系统实施、售后服务

（1）会诊平台需采用B/S模式，兼容IE10、google等浏览器。

（2）会诊平台需兼容滨松（日本）、3DHISTECH（匈牙利）、徕卡（德国）、罗氏（瑞士）、飞利浦（荷兰）、蔡司（德国）、江丰、优纳、帝麦克斯、麦克奥迪、舜宇等十家以上主流厂商设备格式；

（3）免费提供前10家接入远程病理会诊平台的基层医院安装部署软件系统，同时提供前10家基层医院为期三年的免费维护服务，三年以后每年每家需支付5000元的维护费。第11家起接入的基层医院需一次性支付5万元的安装部署软件系统费和每年5000元的维护费。

（4）投标方需提供项目详尽的实施方案、进度表、培训计划。在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和操作人员的培训方法和内容。

（5）系统上线后需提供无限期免费维护服务，软件故障报修的响应时间：10分钟内进行响应，电话、网络指导下无法解决，24 小时内到达现场进行维护；保证 7×24 小时的维护响应。

（6）承诺系统全部正式运行后，投标方对系统不得设置任何使用限制，包括使用期限、阶段性授权码等类似方式方法。